**様式第4のリ**（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |
| --- | --- |
| 事　業　の　概　要 |  |
| 敷地面積 | 　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 給油空地 | 間口　　　　　　　　　　ｍ　奥行　　　　　　　　　　　ｍ |
| 注油空地 | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 |
| 空地の舗装 | コンクリート・その他（　　　　　　　　　　） |
| 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 | 階数 | 建築面積 | 水平投影面積 |
| 　　　　　　　階 | 　　　　　　　㎡ | 　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 壁 | 柱 | 床 | はり | 屋根 | 窓 | 出入口 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | 階数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 | 柱 | 床 | はり |
|  | 　　 ㎡ | 　　 ㎡ |  |  |  |  |
| 上階の有無（給油取扱所以外） | 有（用途　　　　　　　　　　　　　　 　）・無（有の場合、屋根又はひさしの有無　有（　　ｍ）・無） |
| 建　築　物　の　用　途　別　面　積 | 項目用途 | 床又は壁で区画された部分の1階の床面積 | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（2階以上を含む。） |
| 第1号 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ |  |
| 第1号の2 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ | 　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 第2号 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ | 　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 第3号 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ | 　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 第4号 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ |  |
| 第5号 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ |  |
| 計 | 　　　　　　　　　　　 ㎡ | 　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 周囲の塀又は壁 | 構造等 |  | 高さ | 　　　　　　　　　　　　ｍ |
| はめごろし戸の有無　　　有（網入りガラス・その他（　　））・無 |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項 目設 備 | 型　式 | 数 | 道路境界線からの間隔 | 敷地境界線からの間隔 |
| 固定給油設備 |  |  | 　　　　　　　ｍ | 　　　　　　　ｍ |
| 固定注油設備 |  |  | 　　　　　　　ｍ | 　　　　　　　ｍ |
| 固定給油設備以外の給油設備 | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（　　　台））・給油タンク車 |
| 附随設備の概要 |  |
| 電　　気　　設　　備 |  |
| 消　　火　　設　　備 |  |
| 警　　報　　設　　備 |  |
| 避　　難　　設　　備 |  |
| 事務所等その他火気使用設備 |  |
| 滞留防止措置 | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 流出防止措置 | 排水溝及び油分離装置を設ける措置その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| タンク設備 | 専用タンク |  | 可燃性蒸気回収設備 | 有 ・ 無 |
| 廃油タンク等 |  | 簡易タンク |  |
| 工事請負者住　　所　　氏　　名 | 電話 |

備考　1　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

2　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合

のみ記入すること。

3　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式

第4のホ又は様式第4のヘ）を添付すること。